## Hinnaküsimise vorm
Uuesalu bussi ootepaviljoni remonttööd
Jrk nr | Tööde nimetus | Ühik | Kogus | Maksumus kokku
1 | Kivisillutise eemaldamine ja hiljem seinaääre tagasi paigaldamine hoiuruumi poolt | obj | 1
2 | Veemõõdusõlm (ilma veemõõtjata), veetorustik (WC potile, valamule, boilerile), soojaveeboiler 10L, kanalisatsiooni torustik, avariitrapp, kanalisatsiooni tuulutus | obj | 1
3 | Kollektorkapp veemõõdusõlme katteks | obj | 1
4 | Põrandaaluse väljakaeve ja soojustamine 150mm, EPS 100 | obj | 1
5 | Radoonitõkke membraan | obj | 1
6 | Betoonpõrand C25/30, 80mm, # 150x150x6mm | obj | 1
7 | Ventilatsioon, mini soojustagastusega seade väliseina koos paigaldusega | obj | 1
8 | 150mm siseseina plokkide tarne ja ladumine | obj | 1
9 | Välisseina soojustus seestpoolt PIR- 100mm, kübarprofiil, niiskuskindlama kipsplaadi tarne ja paigaldus | obj | 1
10 | Siseseina soojustus seestpoolt PIR- 100mm, kübarprofiil, niiskuskindlama kipsplaadi tarne ja paigaldus | obj | 1
11 | Lae soojustus seestpoolt PIR- 150mm, kübarprofiil, niiskuskindlama kipsplaadi tarne ja paigaldus | obj | 1
12 | Lae ja seinade tihendamine, teipimine | obj | 1
13 | Hüdroisolatsiooni paigaldus | obj | 1
14 | Seinade pahteldus ja värvimine | obj | 1
15 | Vaheseina värvimine hoiuruumi poolt tugevama värviga | obj | 1
16 | Põranda plaatimine koos hüdroisolatsiooniga ( plaadid libisemiskindlus R11) | obj | 1
17 | Sokliplaadi paigaldus ja silikoonimine | obj | 1
18 | Valamu taguse plaatimine | obj | 1
19 | Niiskuskidel ripplagi koos paigaldusega | obj | 1
20 | Valgustid ripplaes koos paigaldusega | obj | 1
21 | Elektriradiaator koos paigaldusega | obj | 1
22 | Elektriline põrandaküte tarne ja paigaldus | obj | 1
23 | Kaabaldustööd, kilp ja elektritööd | obj | 1
24 | WC pott koos paigaldusega | obj | 1
25 | Valamu ja segisti käsiduššiga koos paigaldusega | obj | 1
26 | Transport, abivahendid, avade puurimised ja muud kulud | obj | 1
27 | Ehitusjäätmete äravedu jautiliseerimine | obj | 1
| KOKKU: |  |  | 0
| Käibemaks 24%: |  |  | 0
| Summa kokku: |  |  | 0
Märkused:
Töödele garantii 24 kuud.